通断阀检测项目合格产品名录

| 序号 | DN20 | DN25 | 生产厂家名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格 | 合格 | 欧文托普（中国）暖通空调系统技术有限公司 |
| 2 | 合格 | 合格 | 丹佛斯（上海）自动控制管理有限公司 |
| 3 | 合格 |  | 罗斯韦恩迈柏斯能源科技有限公司 |
| 4 | 合格 | 合格 | 意大利艾美蒂公司 |